○改正条例Ｑ＆Ａ

| 多数の者の集合する催し等とは、どのような催しをいいますか。 | 一時的に一定の場所に相互に面識の無い多数の方が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しのことをいいます。 具体的には、ふくろい遠州の花火、森町納涼花火大会、袋井夏まつり等です。 |
| --- | --- |
| 今回の条例改正は、すべてのイベントに対して関係があるのですか。 | 開催主体が単一の自治会やＰＴＡ等で、開催主体以外の方の参加をうながしてなく、参加対象者を自治会員、ＰＴＡ会員等に限定したイベント等は、今回の条例改正の対象外となります。 |
| 露店等とは、プロの露店だけをいうのですか。 | いいえ。露店業を生業としている方が開設する露店、屋台だけでなく、イベント関係者等が開設する模擬店的なものも含みます。また、販売だけではなく無料提供のものも露店等に該当します。 |
| 対象火気器具等とは、どんなものがありますか。 | ガスコンロ、炭火コンロ、移動式ストーブ、電気ヒーター、発電機等をいいます。 |
| 消火器は、どんな消火器を準備すればいいのですか。 | 錆、破損等がない業務用消火器（住宅用消火器不可）を準備してください。大きさは「ＡＢＣ４型」等でも問題ありませんが、これから購入を検討されている方は、初期消火能力を考え「ＡＢＣ10型」の購入をお願いいたします。 |
| 消火器は、何本用意すればいいですか。 | 基本的には、１台の対象火気器具等に対し１本の設置が必要ですが、同じ露店等でガスコンロと発電機を使用するような場合等、消火器１本の準備でよい場合もあります。詳しくは消防本部にお問合せください。 |
| 届出は、ひとつの露店ごとにするのですか。 | ひとつのイベントなどに複数の露店等が開設される場合は、イベントの主催者等が各露店等の現場責任者、開設場所、消火器の設置場所等を取りまとめた上で、ひとつの届出書に一覧表などを添付して届出することができます。 届出様式は、袋井消防本部、袋井消防署、浅羽分署、山梨分遣所、森分署に用意してあります。また、袋井市のホームページからダウンロードもできます。 |

※詳細につきましては、袋井消防本部までお問合せください。

○お問合せ先

袋井消防本部予防課予防係

○ＴＥＬ

0538-44-5114