様式第１号（その１）（第４条関係）（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

公共的施設整備計画表（建築物）

| 建築物の棟の名称 |  | 用 途 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 | 新築・増築・改築・用途の変更・ 大規模の修繕・大規模の模様替 | 階 数 | 地上 階／地下 階 |
| 階別 | 階別の用途 | 公共的施設の用途に供する部分の床面積 | 公共的施設の用途に供する部分以外の床面積 | 合計 |
|  |  | 新築等の部分 | 既存部分 |  |  |
| 階 |  | ㎡ | ㎡ |  |  |
| 階 |  | ㎡ | ㎡ |  |  |
| 階 |  | ㎡ | ㎡ |  |  |
| 階 |  | ㎡ | ㎡ |  |  |
| 階 |  | ㎡ | ㎡ |  |  |
| 合計 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |

１　廊下等

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗面又は滑りにくい仕上げの表面 | 仕上材料 |  |  |
| 階段又は傾斜路の上端に近接する部分への点状ブロック等の敷設 |  |  |  |

２　階段

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手すりの設置 |  |  |  |
| 粗面又は滑りにくい仕上げの表面 | 仕上材料 |  |  |
| 識別しやすい段 |  |  |  |
| つまずきにくい段 |  |  |  |
| 段がある部分の上端に近接する踊場部分への点状ブロック等の敷設 |  |  |  |
| 主たる階段としての回り階段の設置の禁止 |  |  |  |

３　傾斜路

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手すりの設置 |  |  |  |
| 粗面又は滑りにくい仕上げの表面 | 仕上材料 |  |  |
| 識別しやすい傾斜路 |  |  |  |
| 傾斜がある部分の上端に近接する踊場部分への点状ブロック等の敷設 |  |  |  |

４　便所

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 男子用便所又は男女兼用便所 | 女子用便所 |  |  |
| １以上の便所 | 車いす使用者用便房の設置 | か所 | か所 |  |  |
|  | 車いす使用者用便房の構造 | 腰掛便座、手すり等の適切な配置 |  |  |  |  |
|  |  | 十分な空間の確保 |  |  |  |  |
|  | 出入口又はその付近への車いす使用者用便房の設置標識の掲示 |  |  |  |  |
| 男子用小便器のある１以上の便所への床置式小便器の設置 | か所 |  |  |  |

５　敷地内の通路

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗面又は滑りにくい仕上げの表面 | 仕上材料 |  |  |
| 段 | 手すりの設置 |  |  |  |
|  | 識別しやすい段 |  |  |  |
|  | つまずきにくい段 |  |  |  |
| 傾斜路 | 手すりの設置 |  |  |  |
|  | 識別しやすい傾斜路 |  |  |  |

６　駐車場

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １以上の車いす使用者用駐車施設の設置 | か所 |  |  |
| 車いす使用者用駐車施設 | 幅350㎝以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  | 当該駐車施設又はその付近への車いす使用者用駐車施設の設置の表示 |  |  |  |
|  | 設置の位置（利用居室までの経路ができるだけ短くなる位置） |  |  |  |

７　利用円滑化経路

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １以上の利用円滑化経路 の設置 | 道等から利用居室 | か所 |  |  |
|  | 利用居室から車いす使用者用便房 | か所 |  |  |
|  | 車いす使用者用駐車施設から利用居室 | か所 |  |  |
| 階段又は段 | 設置の禁止 |  |  |  |
| 出入口 | 幅80㎝以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  | 戸 自動開閉式その他の車いす使用者が容易に通過可能な構造かつ前後に高低差がないこと | 自動・引戸・ 開戸・( ) |  |  |
| 廊下等 | 幅120cm以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  | 50m以内ごとに車いす転回用空間の確保 |  |  |  |
|  | 戸 自動開閉式その他の車いす使用者が容易に通過可能な構造かつ前後に高低差がないこと | 自動・引戸・ 開戸・( ) |  |  |
| 傾斜路 | 幅120cm（階段併設の場合90cm）以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  | 配1/12（高さ16cm以下の場合1/8）以下 |  |  |  |
|  | 高低差75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置 | 高低差 cm 踏幅 cm |  |  |
| 昇降機 | かご停止階 利用居室、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階 |  |  |  |
|  | かご及び昇降路の出入口 幅80cm以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  | かご 奥行き135cm以上 | 奥行き ㎝ |  |  |
|  | 乗降ロビー | 高低差がなく幅及び奥行き150cm以上 | 幅 ㎝ 奥行き ㎝ |  |  |
|  |  | 昇降方向表示装置の設置 |  |  |  |
|  | かご内及び乗降ロビー 車いす使用者が利用しやすい位置への制御装置の設置 |  |  |  |
|  | かご内 停止予定階及び現在位置表示装置の設置 |  |  |  |
|  | 2,000㎡以上の建築物のかご | 床面積1.83㎡以上 | 床面積 ㎡ |  |  |
|  |  | 車いす転回に支障のない構造 |  |  |  |
|  | 主に視覚障害者が利用する場合 | かご内 到着階及び戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 |  |  |  |
|  |  | かご内及び乗降ロビー 視覚障害者が円滑に操作することができる制御装置の設置 |  |  |  |
|  |  | かご内又は乗降ロビー 昇降方向を音声により知らせる装置の設置 |  |  |  |
| 特殊な構 造又は使 用形態の 昇降機 | エレベーター | 平成12年建設省告示第1413号第１第７号に規定する段差解消機 |  |  |  |
|  |  | かご 床面積0.84㎡以上 | 床面積 ㎡ |  |  |
|  |  | かご内 十分な床面積の確保（車いすの方向を変更する必要がある場合） |  |  |  |
|  | エスカレーター | ２枚以上の踏段の同一平面保持かつ定格速度30ｍ以下 |  |  |  |
|  |  | 同一平面とした２枚以上の踏段の先端への車止めの設置 |  |  |  |
| 敷地内の 通路 | 幅120㎝以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  | 50m以内ごとに車いす転回用空間の確保 |  |  |  |
|  | 戸 自動開閉式その他の車いす使用者が容易に通過可能な構造かつ前後に高低差がないこと | 自動・引戸・ 開戸・( ) |  |  |
|  | 傾斜路 | 幅120cm（階段併設の場合90cm）以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  |  | 配1/12（高さ16cm以下の場合1/8）以下 |  |  |  |
|  |  | 高低差75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置 | 高低差 cm 踏幅 cm |  |  |

８　案内設備までの経路

| 整備基準 | 内 容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １以上の視覚障害者利用円滑化経路の設置 |  |  |  |
| 視覚障害者利用円滑化経路 | 視覚障害者誘導用ブロックの敷設又は音声等誘導設備の設置 | か所 |  |  |
|  | 車路に近接する部分への点状ブロック等の敷設 |  |  |  |
|  | 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分への点状ブロック等の敷設 |  |  |  |

９　レジ通路及び公共的施設の改札口

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １以上のレジ通路及び公共的施設の改札口 | 幅80㎝以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  | 車いす使用者が容易に通過可能な構造の戸 | 自動・引戸・ 開戸・( ) |  |  |
|  | 車いす使用者が通過する際支障となる段の設置の禁止 |  |  |  |

備考

１　公共的施設である建築物が複数棟ある場合は、棟ごとに作成してください。

２　内容欄は、公共的施設の整備内容について記入してください。

３　適合状況欄は、次により記入してください。

○…整備基準に適合しているとき。

×…整備基準に適合していないとき。

△…整備基準に適合していないが、条例第15条第１項ただし書に規定するやむを得ない理由があるとき。

／…整備基準の適用がないとき。

４　この公共的施設整備計画表を適合証交付請求書又は特定公共的施設新築等届出書の添付書類として作成する場合は、※印のあ

る欄には記入しないでください。