様式第１号（その４）（第４条関係）（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

公共的施設整備計画表（公園等）

| 公園等の名称 |  | 敷地面積 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
| 公園等の種類 | 都市公園 ・ 児童遊園 ・ 緑地 ・ 博物館 ・ 動物園 ・ 植物園 ・ 遊園地 ・ その他( ) |  |  |

１　出入口及び改札口

| 整備基準 |  | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １以上の出入口 | 粗面又は滑りにくい仕上げの表面 | 仕上材料 |  |  |
|  | 幅120㎝以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  | 縦断Combin配8％以下 | 縦断Combin配 ％ |  |  |
|  | 車いす使用者が通過する際支障となる段の設置の禁止 |  |  |  |
|  | 車止めCombinの有効幅員90㎝以上 | 幅員 ㎝ |  |  |
| １以上の改札口 | 幅80㎝以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  | 車いす使用者が容易に通過可能な構造の戸 | 自動・引戸・ 開戸・( ) |  |  |
|  | 車いす使用者が通過する際支障となる段の設置の禁止 |  |  |  |

２　園路

| 整備基準 |  |  |  | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要な園路のうち１以上の園路 | １に定める構造の出入口又は改札口への接続 |  |  |  |  |  |
|  | 粗面又は滑りにくい仕上げの表面 |  |  | 仕上材料 |  |  |
|  | 幅員120㎝以上 |  |  | 幅員 ㎝ |  |  |
|  | 縦断Combin配8％以下、かつ、横断Combin配は水Combin配程度 |  |  | 縦断Combin配 ％ |  |  |
|  | 4％以上の縦断Combin配が50ｍ以上続く場合における途中への150㎝以上の水平部分の設置 |  |  | 水平部分の長さ ㎝ |  |  |
|  | 縁石の切下げ部分 | 切下げ部分の幅員120㎝以上 |  | 幅員 ㎝ |  |  |
|  |  | すりつけCombin配8％以下 |  | すりつけCombin配 ％ |  |  |
|  |  | 車いす使用者が通過する際支障となる段の設置の禁止 |  |  |  |  |
|  | つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない排水溝のふた |  |  |  |  |  |
|  | 園路に設ける階段 | 階段に併設した傾斜路の設置 |  |  |  |  |
|  |  | 幅120㎝以上 |  | 幅 ㎝ |  |  |
|  |  | 手すりの設置 |  |  |  |  |
|  |  | 粗面又は滑りにくい仕上げの表面 |  | 仕上材料 |  |  |
|  |  | 高低差250㎝以内ごとに踏幅120㎝以上の踊場の設置 |  | 高低差 ㎝ 踏幅 ㎝ |  |  |
|  |  | 段がある部分の上端に近接する部分への点状ブロック等の敷設 |  |  |  |  |
|  |  | 階段に併設する傾斜路 | 幅90㎝以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  |  |  | 縦断Combin配8％以下 | 縦断Combin配 ％ |  |  |
|  |  |  | 高低差75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場の設置 | 高低差 ㎝ 踏幅 ㎝ |  |  |
|  |  |  | 手すりの設置 |  |  |  |
|  |  |  | 粗面又は滑りにくい仕上げの表面 | 仕上材料 |  |  |
|  |  |  | 傾斜がある部分の上端に近接する部分への点状ブロック等の敷設 |  |  |  |

３　駐車場

| 整備基準 |  | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 車いす使用者用駐車施設の設置 |  | か所 |  |  |
| 車いす使用者用駐車施設 | 出入口又は改札口に近い位置への設置 |  |  |  |
|  | 幅350㎝以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  | 当該駐車施設又はその付近への車いす使用者用駐車施設の設置の表示 |  |  |  |

４　案内表示及び案内表示からの経路

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 障害者、高齢者等に配慮した案内表示 |  |  |  |
| 必要に応じた視覚障害者誘導用ブロックの敷設 |  |  |  |

備考

１　内容欄は、公共的施設の整備内容について記入してください。

２　適合状況欄は、次により記入してください。

○…整備基準に適合しているとき。

×…整備基準に適合していないとき。

△…整備基準に適合していないが、条例第15条第１項ただし書に規定するやむを得ない理由があるとき。

／…整備基準の適用がないとき。

３　この公共的施設整備計画表を適合証交付請求書又は特定公共的施設新築等届出書の添付書類として作成する場合は、※印の

ある欄には記入しないでください。